# 附件一                   招标参数

设备参数：

- 1.探测器：闪烁体探测器30×15 mm；

- 2.剂量率测量范围：

- 持续辐射：50 nSv/h - 10 Sv/h

- 短时辐射：5uSv/h - 10 Sv/h

- 3.剂量当量测量范围：10nSv- 10 Sv；

- 4.短时辐射的最小持续时间：30ms；

- 5.固有相对误差：

- 持续及短时辐射：±15%

- 脉冲辐射：±15%。

售后服务：

- 1、维修：支持一年免费维修和产品质保。

- 2、更换：支持7天无理由退换货。